## Sheet1
使用说明： A列至G列对应知识点的层级关系，区间内每行只能填写一个知识点 H列至J列填写对应知识点的前置、后置和关联知识点，多个知识点之间用英文分号";"隔开 任意两个知识点之间只能存在一种关系（前置、后置或关联），新导入的关系将覆盖旧关系，关系设置总数上限为2000个 固定标签包括：重点、难点、考点、课程思政，可根据需要自定义标签，多个标签之间用英文分号";"隔开 认知维度包括：记忆、理解、应用、分析、评价、创造，每个知识点只能填入一个认知维度 知识点分类包括：事实性、概念性、程序性、元认知，每个知识点只能填入一个分类 知识点说明仅支持输入文本，暂不支持图片、公式等 请不要删除此行，也不要删除模板中的任何列
一级知识点 | 二级知识点 | 三级知识点 | 四级知识点 | 五级知识点 | 六级知识点 | 七级知识点 | 前置知识点 | 后置知识点 | 关联知识点 | 标签 | 认知维度 | 分类 | 教学目标 | 知识点说明
标签名1
标签名1
标签名1
|  | 标签名2 |  |  |  |  | 标签名1 | 标签名3;标签名1 | 标签名2 | 考点;难点 | 记忆 | 事实性
标签名3
标签名2
标签名1
标签名2
概述 | [9 empty] | 课程思政
课程简介
课程的地位和作用
本课程内容体系
本课程的任务及目标
| 传感器的定义与组成 | [8 empty] | 重点难点
| 传感器的分类 | [8 empty] | 重点难点
传感器技术的发展
提高与改善传感器的性能
开展基础理论研究
传感器的无线化
传感器的基本特性 | [9 empty] | 课程思政
| 传感器的静态指标 | [8 empty] | 重点难点
线性度
灵敏度
分辨力
阈值
迟滞
重复性
漂移
精度
| 传感器的动态特性 | [8 empty] | 重点难点
传感器的数学模型
传递函数
频率响应函数
传感器的动态特性分析
传感器的标定与校准
静态标定
动态标定
电阻式传感器 | [9 empty] | 课程思政
工作原理
|  | 应变效应 | [7 empty] | 重点难点
|  | 电阻应变片种类 | [7 empty] | 重点难点
电阻应变片温度误差机器补偿
工程测试中的注意事项
测量电路
直流电桥
交流电桥
典型应用
电阻式力传感器
电阻式压力传感器
电阻式差压传感器
电阻式液体重量传感器
电阻式加速度传感器
电感式传感器
变磁阻电感式传感器
|  | 工作原理 | [7 empty] | 重点难点
|  | 输出特性 | [7 empty] | 重点难点
|  | 测量电路 | [7 empty] | 重点难点
变磁阻电感式传感器的应用
差动变压器电感式传感器
变隙式差动变压器
螺线管式差动变压器
差动变压器电感式传感器的应用
电涡流电感式传感器
工作原理
等效电路
测量电路
电涡流电感式传感器的应用
电容式传感器 | [9 empty] | 课程思政
| 工作原理 | [8 empty] | 重点难点
变面积型
变介质型
变极距型
| 测量电路 | [8 empty] | 重点难点
调频电路
运算放大器
变压器式交流电桥
二极管双T型交流电桥
脉冲宽度调制电路（PWM方式）
典型应用
电容式压力传感器
电容式位移传感器
电容式加速度传感器
电容式厚度传感器
压电式传感器 | [9 empty] | 课程思政
工作原理
压电效应
压电材料
| 测量电路 | [8 empty] | 重点难点
等效电路
测量电路
压电元件的连接
典型应用
压电式力传感器
压电式加速度传感器
压电式交通检测
磁敏式传感器
磁电感应式传感器
工作原理
|  | 测量电路 | [7 empty] | 重点难点
磁电感应式传感器的应用
霍尔式传感器
|  | 测量电路 | [7 empty] | 重点难点
霍尔式传感器的应用
热电式传感器 | [9 empty] | 课程思政
热电偶
|  | 热电偶测温原理 | [7 empty] | 重点难点
|  | 热电偶结构与种类 | [7 empty] | 重点难点
热电偶的冷端温度补偿
|  | 热电偶的实用测温电路 | [7 empty] | 重点难点
热电偶的选用与安装
热电偶的应用
热电阻
铂热电阻
铜热电阻
热电阻的测量电路
热电阻的应用
热敏电阻
热敏电阻的特性
热敏电阻的应用
光电式传感器 | [9 empty] | 课程思政
光电传感器概述
光电传感器类别
光电传感器的基本形式
| 光电效应与光电器件 | [8 empty] | 重点难点
外光电效应型光电器件
内光电效应型光电器件
| CCD图像传感器 | [8 empty] | 重点难点
CCD的工作原理
CCD固体图像传感器的分类
CCD图像传感器的特性参数
CCD固体图像传感器的应用
光纤传感器
光纤
光纤传感器
光线布拉格光栅
光纤传感器的应用
光电式编码器
码盘式编码器
脉冲盘式编码器
光电式编码器的应用
辐射与波式传感器 | [9 empty] | 课程思政
红外传感器
|  | 工作原理 | [7 empty] | 重点难点
红外传感器的应用
微波传感器
工作原理
微波传感器的应用
超声波传感器
|  | 工作原理 | [7 empty] | 重点难点
超声波传感器的应用
化学传感器 | [9 empty] | 课程思政
气体传感器
气体传感器概述。
|  | 半导体气体传感器的工作原理 | [7 empty] | 重点难点
气体传感器的应用
湿度传感器
湿度传感器概述
|  | 常用湿度传感器的基本原理 | [7 empty] | 重点难点
湿度传感器的测量电路
湿度传感器的应用
生物传感器
概述
生物传感器的概念
|  | 生物传感器的功能 | [7 empty] | 重点难点
生物传感器的特点
生物传感器的分类
| 工作原理 | [8 empty] | 重点难点
生物分子特异性识别
生物放大
信号转换与处理
几种主要的生物传感器
生物芯片
生物传感器的应用
传统医学领域
非传统医学领域
生物传感器的发展
新型传感器
智能传感器
|  | 智能传感器的特点 | [7 empty] | 重点难点
|  | 智能传感器的作用 | [7 empty] | 重点难点
智能传感器的发展趋势
智能传感器的应用举例
模糊传感器
模糊传感器概述
|  | 模糊传感器的结构 | [7 empty] | 重点难点
典型模糊传感器举例
微传感器
MEMS与微加工
|  | 微传感器的概念与特点 | [7 empty] | 重点难点
微传感器的发展现状
网络传感器
网络传感器的概念
|  | 网络传感器的基本结构 | [7 empty] | 重点难点
网络传感器的类型
基于IEEE451标准的网络传感器、
网络化测控系统体系结构
网络传感器的应用前景
自动检测系统
自动检测系统的组成
数据采集系统
输入输出通道
自动检测系统软件
| 自动检测系统的设计方法 | [8 empty] | 重点难点
系统需求分析
系统总体设计
采样速率确定
标度变换
硬件设计
软件设计
系统集成与维护
典型自动检测系统
自动温度测量系统
无线传感器网络
物联网